## Лист 1
Приложение № 4
к конкурсной документации
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
(руб. на 1 кв.м.)
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность | Стоимость 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) без НДС
|  |  | Благоустроенный жилой фонд с электроплитой, подъездом, подвалом | Благоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением с подъездами и подвалами | Благоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением с подъездами без подвалов | Благоустроенный жилой фонд с баллонным газоснабжением без подъездов и подвалов | Полублагоустроенный жилфонд с баллонным газоснабжением, 2-х этажный с подъездами | Полублагоустроенный жилфонд с баллонным газоснабжением 2-х этажный,без подъездов | Неблагоустроенный жилфонд с баллонным газоснабжением 2-х этажный,с подъездами | Неблагоустроенный одноэтажный жилфонд с баллонным газоснабжением без подъездов
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
| 1. Содержание и уборка дворовых территорий |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 1.43 | 0.44 | 1.43 | 0.44
1 | Подметание крылец подъезов и уборка территорий возле крылец в летний период в радиусе 5 м от стены дома | 2 раза в неделю | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 |  | 0.99
2 | Очистка от снега крылец подъездов и территорий возле крылец в зимний период в радиусе 5 м от стены дома, сдвижка и подметание снега при снегопаде, сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости
3 | Посыпка территории возле крылец подъездов в случае гололеда и скользкости | по мере необходимости
4 | Уборка территории у контейнеров и выгребных ям в радиусе 10 м от них | 2 раза в неделю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
5 | Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, опрессовка и испытание системы центрального отопления | 1 раз в год | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0
6 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости, в течение 1 суток зимой и 3 дней летом | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0
7 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0
8 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в год | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
9 | Проверка и ремонт утепления вводов в здание системы водоснабжения | 1 раз в год | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Проверка и ремонт утепления вводов в здание системы теплоснабжения | 1 раз в год | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
11 | Ремонт просевшей отмостки | по мере необходимости | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ремонт и укрепление входных дверей и лестниц | по мере необходимости | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0
| ИТОГО: |  | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1.82 | 1.59 | 1.22 | 0.79 | 0.13
3. Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей и ремонт
13 | Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей и ремонт в системе водоснабжения | 1 раз в год по мере необходимости | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок и ремонт системы центрального отопления | 1 раз в год по мере необходимости | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
15 | Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей и ремонт систем электроснабжения | 1 раз в год по мере необходимости | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
16 | Замена перегоревших электролампочек в местах общего пользования, выключателей в местах общего пользования | по мере необходимости | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0.08
17 | Проведение технических осмотров, прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек, устранение незначительных неисправностей и ремонт системы канализации. | 1 раз в год по мере необходимости | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, устранение незначительных неисправностей в системах дымоудаления | по мере необходимости | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
19 | Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей и ремонт кровли | 1 раз в год по мере необходимости | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
20 | Мелкий ремонт печей и очагов ( укрепление дверей, предтопочных листов и др.). | По мере необходимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
21 | Технический осмолтр и содержание подвалов, обеспечение температурно-влажностного режима | По мере необходимости | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей и ремонт конструктивных элементов зданий, в т.ч.: | 1 раз в год по мере необходимости | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
| фундаментов |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
| фасадов |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
23 | Проведения противопожарных мероприятий (пожарные лестницы,выход на крышу и т.д.) | по мере необходимости | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
| ИТОГО: |  | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 4.67 | 3.41 | 3.33 | 2.66 | 2.58
24 | 4.Аварийное обслуживание на системах тепло-, водо-, электроснабжения, водооотведения | постоянно | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.27 | 1.58 | 1.33 | 0.91 | 0.61
5. Работы по ремонту и содержанию общего имущества
25 | Устранение неисправностей печей, в том числе топливной камеры, дымоходов, топочной арматуры, заделка трещин | по мере необходимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
26 | Ремонт лестничных клеток, балконов, крылец, козырьков над подъездами и балконами, входных дверей | по мере необходимости | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0
27 | Ремонт хозяйственных построек | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41
| ИТОГО: |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 5.06 | 3.96 | 5.06 | 3.96
31а
28 | Обслуживание газобаллонных установок | круглогодично | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| Дератизация | 1 раз в год | 0.07 | 0.07
| Дезинсекция | 1 раз в год | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 |  | 0.13
| ВСЕГО: |  | 12.08 | 13.07 | 12.67 | 9.75 | 14.19 | 11.27 | 11.97 | 8.71
29 | Вывоз твердых бытовых отходов (руб./кв.м). | По графику | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06
30 | Очистка выгребных ям | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| ВСЕГО: |  | 16.14 | 17.13 | 16.73 | 13.81 | 19.35 | 16.43 | 17.13 | 13.87
31 | Услуги паспортного стола и выдача справок | в порядке, определяемом управляющей организацией | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
| ВСЕГО с паспортн. стол.: |  | 16.69 | 17.68 | 17.28 | 14.36 | 19.9 | 16.98 | 17.68 | 14.42
Примечание: Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья